様式第15号(第17条関係)

小簡易専用水道(簡易専用水道)定期水質検査結果書

| 小簡易専用水道(簡易専用水道)名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設置者名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所在地 |  |  | 市 町 大字 番地 TEL ( ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 採水年月日 |  |  |  |  | 天候 |  | 前日 当日 |  |  |  |
| 主たる用途 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原水の供給者名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 検査内容 |  |  | 理化学検査、細菌検査 |  |  |  |  |  |  |  |
| 理化学検査 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 検査項目 | 検査結果 |  |  | 基準値 |  | 検査項目 |  | 検査結果 |  | 基準値 |
| 鉄及びその化合物 |  | mg／l |  | 0.3mg／l |  | 臭気 |  |  |  | 異常でないこと |
| 塩化物イオン |  | mg／l |  | 200mg／l |  | 色度 |  |  | 度 | 5度以下 |
| 有機物 (TOC) |  | mg／l |  | 3mg／l |  | 濁度 |  |  | 度 | 2度以下 |
| pH値 |  |  |  | 5.8～8.6 |  |  |  |  |  |  |
| 味 |  |  |  | 異常でないこと |  |  |  |  |  |  |
| 細菌検査 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 検査項目 | 検査結果 |  |  | 基準値 |  | 検査項目 |  | 検査結果 |  | 基準値 |
| 一般細菌 |  | 個 |  | 1ml中 100個以下 |  | 大腸菌 |  |  |  | 検出されないこと |
| 判定及び意見 | 適合：上記の検査項目については、水質基準に適合しています。 不適合：上記の○印の検査項目については、水質基準に適合していません。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 検査年月日 | 年 月 日 |  |  |  |  | 検査機関及び検査担当者名 |  |  |  |  |