様式第8号(第8条関係)

小規模水道定期(臨時)水質検査結果書

| 小規模水道名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設置者名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所在地 |  | 市 町 大字 番地 TEL ( ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 採水年月日 |  | 年 月 日 |  | 天候 |  | 前日 当日 |  |  |  |
| 主たる用途 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水源 |  | 井戸(深さ m) その他( ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 検査内容 |  | 理化学検査、細菌検査 |  |  |  |  |  |  |  |
| 理化学検査 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 検査項目 | 検査結果 |  | 基準値 |  | 検査項目 |  | 検査結果 |  | 基準値 |
| アンモニア態窒素 |  |  |  |  | pH値 |  |  |  | 5.8～8.6 |
|  |  |  |  |  | 味 |  |  |  | 異常でないこと |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | mg／l | 10mg／l以下 |  | 臭気 |  |  |  | 異常でないこと |
|  |  |  |  |  | 色度 |  |  | 度 | 5度以下 |
|  |  |  |  |  | 濁度 |  |  | 度 | 2度以下 |
| 鉄及びその化合物 |  | mg／l | 0.3mg／l以下 |  | テトラクロロエチレン |  |  | mg／l | 0.01mg／l以下 |
| 化物イオン |  | mg／l | 200mg／l以下 |  | トリクロロエチレン |  |  | mg／l | 0.03mg／l以下 |
| 硬度 |  | mg／l | 300mg／l以下 |  | 亜硝酸態窒素 |  |  | mg／l | 0.04mg／l以下 |
| 有機物 (TOC) |  | mg／l | 3mg／l以下 |  |  |  |  |  |  |

| 細菌検査 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 検査項目 | 検査結果 |  | 基準値 | 検査項目 | 検査結果 |  | 基準値 |
| 一般細菌 |  | 個 | 1ml中 100個以下 | 大腸菌 |  |  | 検出されないこと |
| 判定及び意見 | 適合：上記の検査項目については、水質基準に適合しています。 不適合：上記の○印の検査項目については、水質基準に適合していません。 |  |  |  |  |  |  |
| 検査年月日 | 年 月 日 |  |  | 検査機関及び検査担当者名 |  |  |  |